## Slide 1: Теплозабезпечення на біомасі

## Slide 2
заміщення газу біомасою
Проектні роботи
Поставка обладнання
Монтаж та пусконаладка

## Slide 4
ВОДОГРІЙНІ КОТЛИ
ВОДОГРІЙНІ КОТЛИ
50+

## Slide 5
300
МВт
ВОДОГРІЙНІ КОТЛИ
ВОДОГРІЙНІ КОТЛИ

## Slide 6
ДОСВІД

## Slide 7: контекст: ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

## Slide 8: Зростання тарифів
Chart: 
1241
грн з ПДВ
07.11.2016
01.05.2015

## Slide 9: Структура тарифу
70%
30%
1241

## Slide 10: Структура тарифу
-67%
1241

## Slide 11: Структура тарифу
1241

## Slide 12: Зростання тарифів
1241

## Slide 13: Зниження тарифів
720
1241

## Slide 14: Як цього добитись?
720
1241

## Slide 16
1 000 м3
природного
газу
2 500 кг
пелет
з лушпиння

## Slide 17
9 000 грн
3 000 грн

## Slide 18
9 000 грн
3 000 грн
-67%

## Slide 19: Забезпечення паливом

## Slide 21
Технологічна спроможність
Економічна доцільність
Наявність та доступність
Критерії системності

## Slide 22: Лушпиння соняшника
Технологічна спроможність
Економічна доцільність
Наявність та доступність

## Slide 23: Лушпиння соняшника
Технологічна спроможність
Економічна доцільність
Наявність та доступність

## Slide 24
1
місце в світі

## Slide 26
13 млн т
1+ млн т
17 %

## Slide 27: Лушпиння соняшника
вартість з доставкою
1 200
500
тис м3
тепловий еквівалент
грн/т
ринкова пропозиція
1+
млн т

## Slide 28: Лушпиння соняшника
Технологічна спроможність
Економічна доцільність
Наявність та доступність

## Slide 29: Консервний завод
5 Гкал/год
4 000 год/рік

## Slide 30
20 000 Гкал/рік
5 Гкал/год
4 000 год/рік

## Slide 31
Природний газ
Пелети з лушпиння
20 000 Гкал/рік

## Slide 32
Природний газ
120 м3 /Гкал
Пелети з лушпиння
310 кг /Гкал
20 000 Гкал/рік

## Slide 33
Природний газ
120 м3 /Гкал
2 400 м3
Пелети з лушпиння
310 кг /Гкал
6 200 т
20 000 Гкал/рік

## Slide 34
Природний газ
120 м3 /Гкал
2 400 м3
9 000 грн/тис м3
Пелети з лушпиння
310 кг /Гкал
6 200 т
1 200 грн/т
20 000 Гкал/рік

## Slide 35
Природний газ
120 м3 /Гкал
2 400 м3
9 000 грн/тис м3
21 600 000 грн
Пелети з лушпиння
310 кг /Гкал
6 200 т
1 200 грн/т
7 440 000 грн
20 000 Гкал/рік

## Slide 36
Природний газ
120 м3 /Гкал
2 400 м3
9 000 грн/тис м3
21 600 000 грн
Пелети з лушпиння
310 кг /Гкал
6 200 т
1 200 грн/т
7 440 000 грн
20 000 Гкал/рік
14 160 000 грн

## Slide 37
Природний газ
120 м3 /Гкал
2 400 м3
9 000 грн/тис м3
21 600 000 грн
Пелети з лушпиння
310 кг /Гкал
6 200 т
1 200 грн/т
7 440 000 грн
14 млн грн
67%

## Slide 38
9 млн грн
вартість модернізації
14 млн грн
економія на паливі

## Slide 39
менше 1 року
строк окупності інвестицій

## Slide 40: Лушпиння соняшника
Технологічна спроможність
Економічна доцільність
Наявність та доступність

## Slide 41
ВОДОГРІЙНІ КОТЛИ
ВОДОГРІЙНІ КОТЛИ
50+

## Slide 43
ЕКСПЛУАТАЦІЯ
в автоматичному режимі
Автоматичне золовидалення
Очистка поверхонь теплообміну
Очистка димових газів
Автоматична подача палива

## Slide 44
ЕКОЛОГІЧНІСТЬ
відповідність нормам законодавства
Оксиди вуглецю
Оксиди азоту
Бензопірен
Оксиди сірки

## Slide 45
ЕФЕКТИВНІСТЬ
Низькі витрати палива
Високий ККД не менше 80%
Висока керованість
та низька інерційність
Точне регулювання
в діапазоні 40% - 110%

## Slide 49
+380 (50) 310 23 43
dzozulya@renergo.com.ua
facebook.com/dzozulya
03192, Україна, м. Київ
пр. Палладіна 18/30, під’їзд 5
www.renergo.com.ua

## Slide 50
50+
РЕАЛІЗОВАНИХ ПРОЕКТІВ

## Slide 51: Модернізація існуючого котла

## Slide 52: Встановлення нового котла

## Slide 66: Будівництво котельні