Питання до іспиту

Відділ енергетичного аудиту, сертифікації та енергоменджменту

Управління енергетичного менеджменту та стандартизації

Департаменту технічного регулювання енергоефективності

- З якою метою проводиться енергоаудит? (ЗУ «Про енергозбереження»)

- Дати визначення поняття «менеджмент з енергозбереження» (ЗУ «про енергозбереження».

- Дати визначення поняття «енергетичний аудит» (ЗУ «про енергозбереження».

- Які завдання системи енергетичного менеджменту (СЕМ)? (ДСТУ 4472:2005 «Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Загальні вимоги»

- Які є види енергетичного аудиту? Дати визначення видів енергетичного аудиту.

- Які загальні вимоги встановлюються ДСТУ 4472:2005 «Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Загальні вимоги»?

- Які основні етапи енергетичного аудиту? Дати визначення основних етапів енергетичного аудиту.

- Які вимоги встановлюються ДСТУ 4472:2005 «Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту промислових підприємств. Склад та зміст робіт на стадіях розроблення та впровадження»?

- Які вимоги встановлюються ДСТУ 5077:2008 «Енергозбереження. Системи енергетичного менеджментупромислових підприємств. Перевірка та контрольефективності функціонування»?

- Які вимоги встановлюються ДСТУ ISO 50001:2014 «Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання»?