Управління державної експертизи

Департаменту технічного регулювання енергоефективності

Перелік екзаменаційних питань

для складання іспиту на заміщення вакантних посад

Питання 1.  Мета законодавства про енергозбереження.

Питання 2. З яких розділів складається ТЕО (техніко-економічне обгрунтування), ТЕР (техніко-економічний розрахунок)?

Питання 3. Правова основа щодо здійснення державної експертизи з енергозбереження.

Питання 4. Перелік об’єктів, які підлягають державній експертизі з енергозбереження.

Питання 5. Документи, що використовуються при проведенні державної експертизи з енергозбереження.

Питання 6. Вказати способи регулювання відпуску теплової енергії.

Питання 7. Мета державної експертизи з енергозбереження.

Питання 8. Як виконується автоматичне  регулювання теплової потужності  на опалення?

Питання 9. Визначення стадій проектування та яким законодавчо-нормативним  документом визначається  їх кількість?

Питання 10. Яким законодавчим документом визначається виконавець державної експертизи з енергозбереження.

Питання 11. Основні завдання експертизи.

Питання 12. Класифікація теплових пунктів .

Питання 13. Термін дії позитивного експертного висновку державної експертизи з енергозбереження?

Питання 14. Яке здійснюють регулювання за параметрами та витратами теплоносія?

Питання 15. Мета державної експертизи з енергозбереження.

Питання 16. Який теплоносій застосовується  для систем опалення ?

Питання 17. Термін дії негативного експертного висновку державної експертизи з енергозбереження.

Питання 18.  Класифікація систем теплопостачання.

Питання 19. Надати визначення державної експертизи з енергозбереження відповідно до Закону України «Про енергозбереження».

Питання 20. В яких випадках застосовують чергове опалення?