## Slide 1
Термін окупності складає близько 7 років
“Зелений” тариф: 15,99 €ct/кВт∙год
Chart: Виробіток електричної енергії, кВт·год
| Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
 | 32900 | 52200 | 105000 | 126000 | 152000 | 146000 | 147000 | 135000 | 102000 | 73300 | 30300 | 23100
Розмір необхідних інвестицій складає близько
1,14 млн Євро
Типова фінансова модель СЕС 1 МВт
Розрахунок проведено для Київської області